设备更换报价清单 序号; 设备设施名称; 型号; 单位; 拆除更换综合单价. 1; 室内半球摄像机; DH-HCP3443T-AR2; 台. 2; 24口千兆POE交换机; BD-S1500-24P2S; 台. 3; 室外红外枪式摄像机; DH-IPC3443M-R; 台. 4; 室外全景球型摄像机; DH-PSD81639-A36; 台. 5; 室外全天候球型摄像机; DH-SD-6C3432XY; 台. 6; 16口千兆POE交换机; H3C-1218FHPWR; 台. 7; 单模单纤广电转换器; TP-FC311A/B; 对. 8; 49寸液晶拼接单元; P4902; 台. 9; 液压前维护支架; 套. 10; 高清HDMI 视频线; 10米，4K; 条. 11; 集中存储录像机; DH-816-64-HDS2; 台. 12; 控制计算机; 联想启天; 台. 13; 4K27寸液晶显示器; AOC U27V4; 台. 14; 企业级存储硬盘; 10T 希捷; 块. 15; 数字控制键盘; NKB-5000; 台. 16; 综合安全防范管理平台; DH-ICC8900S3E; 台. 17; KVM切换器; AB1108N; 台. 18; 光电收发器机框; 14机位; 套. 19; UPS不间断电源主机; 英威腾; 台. 20; 蓄电池; 12V 100AH; 块. 21; 金属探测安全门; FW-PH33-AI; 套. 22; 网络报警主机; DH-ARC9016CV3; 台. 23; 报警键盘; DH-ARK50C; 套. 24; 紧急报警按钮; DH-ARD811; 个. 25; 声光报警器; ES-103; 个. 26; IP协议转换模块; DH-N202; 个. 27; 110报警主机; 无线插卡式; 台. 28; 监控电源; DC 12V-33A; 台. 29; 8口汇聚网络交换机; 中科POE 千兆; 台. 30; 摄像机电源; DC 12V-2A; 台. 31; 核心交换机; S5700-28P; 台. 32; 出口闸机; 华瑞，加宽型，1.8米; 台. 33; 闸机摆板; 定制; 套. 34; 22寸液晶显示器; AOC; 台. 35; 电梯专用网络摄像机; DH-1226D; 台. 36; 人脸识别摄像机; DH-IPC-HE82; 台. 37; 视频解码器与线缆; 大华 12路输出; 台.